- EXD2500-6BP-NMF，6BP2500V室外AP避雷器

- 产品概述

EXD2500-6BP-NMF是TG面向室外无线覆盖应用场景推出的天线避雷器，可配合室外AP安装使用，非常适合应用于度假型酒店、商贸广场、公园、景区等室外热点应用场景。

- 产品外观

- 产品特色

- 宽频设计

满足室外AP双频避雷需求；

- 独立模块

独立避雷N型接头，满足复杂场景外接需要；

- 性能强劲

高达2500V的耐压特性，充分保护设备，防止雷击破坏；

- 防护等级高

高达IP65的防护等级，再结合TG配置的天线粘黏配件，全力保护室外设备。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 0~6GHz |
| 带宽 | 6G |
| 介质耐压 | 2500V |
| 功率容量 | 200W |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 重量 | 0.125KG |
| 接头 | N公-N母接头（NMF） |
| 尺寸 | 68*31*23mm |
| 工作温度/储存温度 | -40°C～60°C、-55°C～85°C |
| 防护等级 | IP65 |

- 订购信息

| 设备型号 | 设备信息 |
| --- | --- |
| - EXD2500-6BP-NMF | - 6BP2500V避雷器，N型公母头转接 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601